## Feuil1
S.B.C
AIMENTATION ONDULEUR 300KVA
CONSULTATION
BORDEREAU DES PRIX
DESIGNATION | U | QTE | P.U. | P.T.
Fourniture, pose et raccodement des articles ci-après
y compris les accessoires de pose, de raccordement et
de mise en œuvre et toutes sujetions
* Armoire d'alimentation onduleur conformément
au plan ci-joint | Ens | 1
* Dépose disjoncteur 3P400A | Ens | 1
* Fourniture et pose disjoncteur 3P630A y compris feuillard
et queu de barre | Ens | 1
* Dépose interrupteur 400A y compris barre de connection | Ens | 1
* Fourniture et pose interrupteur 630A y compris barre de liaison
avec les jeux de barre principal et queu de barre pour câble BT | Ens | 1
* Débranchement et branchement de 3 câbles 1x240mm2
y compris cosses de raccodement | Ens | 3
* Déplaceent de 3 câbles 1x240mm2 de l'armoire existante
à l'armoire alimentation onduleur y compris cosses à
sertir et colliers de fixation | Ens | 1
* Pose et raccodement de câble 1x240mm2 pour les liaisons
réseau 1, 2 et alimentation armoire ondulée y compris
cosses à sertir des deux cotés, colliers colson et boulons
de raccordement | ml | 252
* Dépose et pose de câble 3x70+35mm2 y compris cosses
à sertir amont et aval et colliers colson | ml | 20
* Adjonction à l'armoire existante (Icc 30KA) des disjoncteurs
suivant y compris feuillard, câblage et supportage
● 4P160A NS | Ens | 1
● 4P125A NS | Ens | 3
● 4P40A NS | Ens | 1
● 2P16A Courbe L | Ens | 1
* Câble U1000 RO2V
● 4x50mm2 | ml | 40
● 5x16mm2 | ml | 110
● 5x10mm2 | ml | 95
● 3x2,5mm2 | ml | 100
* Boite résine pour câble 4x50mm2 | Ens | 1
TOTAL HORS TVA
Arrêté le présent bordereau à la somme de : ………………………………………………………………….
DRESSE PAR SBC |  | COMPLETE QUAND AU PRIX
TUNIS,LE…………… |  | TUNIS, LE…………………..